唐河县公共机构能耗检测平台采购项目

竞 争 性 谈 判 文 件

项目编号：THGGZY-ZCTP2020-041

采   购   人：唐河县人民政府机关事务管理局

采购代理机构：唐河县公共资源交易中心（政府采购中心）

日        期：二○二○年七月

# 目   录

目   录	1

第一部分 谈判公告	2

第二部分：投标人须知	5

第三部分  谈判须知	... ... ... .. ..8

第四部分  合同主要条款及格式（供参考） 最终以采购人确定为准	16

第五部分  采购需求	19

第六部分  响应文件格式	29

注1：除谈判文件中所列内容外，采购人或采购代理机构的任何工作人员对投标单位所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标单位参考，对采购人和投标单位均无任何约束力。

注2：对投标人提供证件、资料、报表、证明材料等的真实性，采购人保留核对的权力，如果发现有虚假行为，一经查实，采购人将取消该单位的投标资格或中标资格并上报相关部门。

# 第一部分 谈判公告

唐河县公共机构能耗检测平台采购项目

竞争性谈判公告

项目概况

唐河县公共机构能耗检测平台采购项目的潜在供应商应在唐河县公共资源交易中心网上获取采购文件，并于2020年7月29日上午9：30（北京时间）前提交响应文件。

一、 项目基本情况

1.1、项目编号：THGGZY-ZCTP2020-041

1.2、项目名称：唐河县公共机构能耗检测平台采购项目

1.3、采购方式：竞争性谈判

1.4、预算金额：295920元   最高限价：295920元

1.5、资金来源：财政资金，已落实

1.6、采购需求：公共机构能耗检测平台；（具体参数详见附件）；

质量要求：符合国家及行业规范，达到合格及以上标准；

1.7、合同履行期限：合同签订后20日历天内；

1.8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

2.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策；

2.3、本项目的特定资格要求：

2.3.1、注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人均可参与，需提供有效营业执照；

2.3.2、 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录（投标人自行承诺，格式自拟，加盖公章）；

2.3.3、 投标人应具有良好的商业信誉和和健全的财务会计制度(提供近一年的财务审计报告，企业注册不足三年的以注册时间为准)；

2.3.4、投标人依法缴纳税收（提供近期任意连续三个月完税证明或缴税凭证）和社会保障资金（提供近期任意连续三个月的社保缴纳凭证或社保缴费记录)；

2.3.5、 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），开标时提供相关网站查询截图】。查询日期不得早于竞争性谈判公告发布之日，提供截图必须清晰可辨；

2.3.6、 本次招标不接受联合体投标，不得分包、转包。

本项目实行资格后审，审查内容以填报上传南阳市公共资源交易中心企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

三、获取采购文件：

3.1、时间：2020年7月23日9:00时至2020年7月27日17:30 （北京时间，法定节假日除外，下同）。供应商在交易中心注册会员并报名该项目后，即可在规定时间内下载竞争性谈判文件。

3.2、地点：唐河县公共资源交易中心

3.3、方式：网上报名，本次谈判采用全流程电子辅助招投标。

投标供应商报名方法：唐河县公共资源交易平台与南阳市公共资源交易平台诚信库系统互认共享、CA证书共享。潜在投标供应商需在南阳市公共资源交易中心办理CA数字证书，在南阳市交易平台诚信库进行登记注册并审核通过的，可直接运用CA证书登录唐河县公共资源交易中心网站www.thggzy.com诚信库会员系统进行网上报名并下载招标文件。首次参加唐河公共资源交易项目的投标供应商需在唐河县交易平台进行CA数字证书绑定和网上诚信会员库登记、基本账户验证（无需现场办理）。

3.4、售价：0元人民币/份

四、响应文件提交：

4.1、时间：2020年7月29日8:30时至9:30时递交响应文件，提前、逾期或递交不符合规定的响应文件恕不接受

4.2、地点：唐河县公共资源交易中心第三开标室

五、响应文件的开启：

5.1、时间：2020年7月29日9时30分。（北京时间）

5.2、地点：唐河县公共资源交易中心第三开标室。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次谈判公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《唐河县公共资源交易中心》网上发布。

自本公告发布之日起三个工作日

七、其他补充事宜：

7.1、本项目为电子评标项目，供应商须上传加密电子响应文件，并现场递交备份电子U盘。电子响应文件需要使用“新点投标文件制作软件（南阳版）” 制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站下载专区下载。

7.2、加密电子响应文件（格式后缀为:.nytf）应在谈判文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为无效文件。

7.3、响应文件递交（上传）截止后，供应商需使用本企业CA锁进行现场解密。

响应文件递交、解密完成后，供应商需在开标室继续等待，并提前登录会员系统，评审结束前保持在线状态，确保可以及时接收谈判小组提出的谈判及最终报价要求。

7.4、供应商需自行携带笔记本电脑，并配置上网环境。

7.5、供应商应时刻关注会员系统消息提醒，在规定时间内及时回应谈判小组提出的谈判及最终报价要求。

7.6、未按上述要求操作，造成不能参加谈判及最终报价的，后果由有关供应商承担。

7.7、本项目不组织踏勘现场，各潜在供应商可自行前往现场踏勘。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：唐河县人民政府机关事务管理局

地址：唐河县便民服务中心

联系方式：郭先生  电 话：18336638580

2、采购代理机构：唐河县公共资源交易中心（政府采购中心）

地址：唐河县便民服务中心3号楼

联系方式：权先生  电话：0377-68513599

3、项目联系方式

项目联系人: 郭先生

电话：18336638580

2020年7月22日

第二部分：投标人须知

- 前 附 表

| 项号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 唐河县公共机构能耗检测平台采购项目 |
| 2 | 建设地点 | 唐河县人民政府机关事务管理局 |
| 3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：唐河县公共资源交易中心（政府采购中心） 地 址：唐河县便民服务中心3号楼 联 系 人：权先生 电 话：68513599 |
| 4 | 采购人 | 采 购 人：唐河县人民政府机关事务管理局 地 址：唐河县便民服务中心 联 系 人：郭先生 电 话：18336638580 |
| 5 | 质量要求 | 合格，并同时达到国家标准、行业标准和专业标准。 |
| 6 | 工期 | 合同签订后20日历天内 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标内容 | 采购清单所包括的全部内容 |
| 9 | 投标人资格要求 | 同竞争性谈判公告“二、申请人的资格要求：” （**以投标人在南阳市公共资源交易中心网站企业诚信库中上传的原件扫描件为准**） |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 投标预备会议 | 本项目不召开投标预备会。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 投标人疑问及澄清 | 采购人收到答疑后在有效时间内及时澄清。 |
| 14 | 报价 | 谈判报价为人民币报价。 |
| 15 | 投标有效期 | 从投标截止之日起：60日历天 |
| 16 | 投标人备选方案 | 本项目不接受投标人递交备选方案 |
| 17 | 备份电子U盘的提交 | 电子U盘贰份。 1、电子响应文件采用未加密的.nnyTF 格式，加盖电子签章，采用 U 盘储存。另外一个 U 盘内采用.doc 格式格式存储。 2、上述 U 盘应单独密封，外包封上须显示“投标人名称、项目名称，在2020年 月 日9:30前不得开启”。 上述 U 盘外包封应加盖单位公章，在开标时递交。 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 响应“第六部分 响应文件格式”的要求 |
| 19 | 投标截止时间 | 2020年7月29日9时30分（北京时间）(提前、逾期或递交不符合规定的响应文件恕不接受。） |
| 20 | 电子投标文件递交 | 1、投标人应在唐河县公共资源交易系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件(.nyTF 格式)。投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子投标文件是否完整、正确： 2、递交网址：http://www.thggzy.cn。 3、投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。 4、投标人所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。 |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同谈判文件递交地点 |
| 22 | 付款方式 | 中标企业与采购人自行商定 |
| 23 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人。评审专家2人，从河南省政府采购专家库中随机抽,采购单位代表1人。 |
| 24 | 项目控制价 | 295920元 |
| 25 | 是否退还谈判文件 | 否 |
|  | 采购人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理应当按时参加开标会，并在采购人按开标程序进行点名时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证。 |
| 26 | 履约担保 | 中标企业与采购人自行商定。 |
| 27 | 中标公示 | 同招标公告发布的同一媒介予以公示。 若有异议需在公示期内以书面形式提出。 |
| 28 | 知识产权 | 构成本谈判文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本谈判项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人谈判文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 29 | 二次报价 | 供应商自行携带笔记本电脑和 CA 数字证书在规定时间内进行网上二次报价。 |
| 30重新招标的其他情形 |
|  | 除谈判文件规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，采购人应当依法重新招标。 |
| 31同义词语 |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求” 和“采购清单”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |
| 32监督 |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 33解释权 |
|  | 构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于谈判投标阶段的规定，按谈判公告、投标人须知、评标办法、谈判文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定执行。 |

# 第三部分    谈判须知

A    说    明

一、招标范围及适用法律

本谈判文件仅适用于“唐河县公共机构能耗检测平台采购项目”。本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《合同法》等。

二、定义

1、“采购人”指唐河县人民政府机关事务管理局。

2、“采购代理机构” 指组织本次招标的采购机构：唐河县公共资源交易中心（政府采购中心）。

3、“投标人”指符合谈判文件规定的条件、向采购人提交响应文件的供应商。

4、“货物和服务”指投标人按谈判文件规定提供的货物等。

5、“其他服务”指谈判文件规定投标人应承担的伴随货物的运送、安装、调试、维护、售后服务培训和其他有关的义务。

三、合格的投标人

见第一部分“申请人的资格要求”。

四、投标费用的承担

无论投标过程的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B 谈判文件说明

一、谈判文件的说明

谈判文件是阐明采购货物及服务的具体内容及要求、招标投标程序、评标方法、定标原则和合同条款的文件。

二、谈判文件包括以下部分

1、谈判公告

2、投标人须知

3、谈判须知

4、合同主要条款及格式合同主要条款及格式（供参考） 最终以采购人确定为准

5、采购需求

6、响应文件格式

C 谈判文件的澄清和修改

一、投标人如认为谈判文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑,将需澄清及答疑的内容以书面形式并加盖公章，由投标人的法定代表人或授权代表人（法定代表人和授权代表人须出具法人授权书原件、身份证复印件、公司营业执照副本复印件并加盖单位公章）以授权代表人本人按谈判文件中的地址提交采购人或代理机构，不接受邮寄、传真等形式。未盖章、非书面形式或未按上述要求提交的质疑函，招标代理机构有权不予受理。

二、采购人只对书面问题做出答复，并将答复内容以答疑文件的方式发给所有谈判文件的收受人。

三、采购人可用补充文件的方式修正谈判文件，该补充文件将成为谈判文件的组成部分。

四、补充文件以书面方式发给所有谈判文件收受人，谈判文件收受人应以书面形式回复采购人确认收到的每一份补充文件。

五、为使投标人有足够的时间按修正的谈判文件准备响应文件，采购人可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有谈判文件收受人。

六、当谈判文件补充（答疑）文件内容相矛盾时，以最后发出的文件为准。

七、招标过程中产生的修改文件或补充文件与原谈判文件一样具有同等的法律效力。

D    响应文件的制作

一、原则

1、投标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求制作并递交响应文件，并保证所提供的全部资料真实、准确，以确保对谈判文件做出实质性响应，否则，其投标资格将被取消。

2、采购人拒绝接受电报、电话或传真形式的响应文件。

二、响应文件的组成

1、 响应文件应包括下列部分：

（1）投标函

（2）投标报价一览表

（3）法定代表人身份证明书

（4）授权委托书

（5）技术规格和商务条款偏差表

（6）质量承诺、服务承诺及优惠条款

（7）投标人须知前附表规定的其他资料

三、响应文件制作要求

1、投标人应按照本谈判文件中第六部分--响应文件格式的要求制作响应文件。如有漏项或采购人认为其响应文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

2、投标人提供响应文件，须提供电子版U盘贰份：包含投标文件的全部内容；

3、响应文件要求：提供电子版文件（u盘）贰份（电子版文件包含投标文件的全部内容，必须与网上上传文件保持一致。作为投标文件备份的电子版文件必须能够正常打开，U盘正常，文件无破损）。

4、后台系统操作过程中，请务必保持CA证书在电脑端的正常接入,并在规定时间内下载EPG格式谈判文件,若未下载谈判文件将不能制作及上传电子投标文件。务必在投标截止日期前及时制作其投标文件并上传。

5、响应文件计量单位：除在谈判文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

四、谈判报价

1、本项目设有最高控制价，响应人的报价不得高于控制价，否则按废标处理；

2、响应人应根据控制价自主报价，本次谈判采用不低于两轮（含两轮）报价的方式。响应文件递交时的报价为第一轮报价。谈判小组通过对投标人的资质审核、符合性审核等方面进行初步审核，并集中与各投标人分别进行谈判后，决定在规定时间内请投标人在系统中做出下一轮报价。未能通过初步审核的投标人不得进入下一轮报价。谈判小组有权根据现场竞谈情况决定是否再进行下一轮报价。投标人进行系统报价时，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则将按废标处理。提交最后报价的投标人不得少于3家。

3、若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该投标人以低于成本价报价投标，其报价应作废标处理。

4、最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。

5、已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6、如响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7、响应人的报价包含工程验收合格交付采购人使用前所发生的一切费用，以及施工过程中的损耗等服务费总报价；（安装过程中的损耗率响应人自行考虑）。

五、投标保证金（无）

六、投标有效期

1、响应文件有效期为从开标之日起60日历天

2、特别情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改响应文件。

七、响应文件签署及修改

1、响应文件需按第六部分 “响应文件格式”的要求签字或盖章。

2、投标人于投标截止时间前可以补充、修改或撤回响应文件，并书面通知代理机构。

3、除投标人对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。

E    响应文件的提交

一、响应文件电子版（U盘）必须有专人当面提交。

二、响应文件电子版（U盘）提交的时间与地点见第一部分谈判公告。

三、采购人将拒绝接收过时提交的响应文件电子版（U盘）。

四、采购人将拒绝接收不符合密封要求的响应文件电子版（U盘）。

五、采购人将拒绝接收不符合数量要求的响应文件电子版（U盘）。

F　谈判

一、组建谈判小组

根据《政府采购法》、《政府采购货物服务招标投标管理办法》的规定和招标采购项目的特点组建竞谈小组，竞谈小组成员由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，竞谈小组会对响应文件进行审查、质疑、评估、比较。

二、评审

谈判小组对投标供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和相应程度进行审查，具体包括：

1、资格性审查。审查内容包括：营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等。

1.1开标结束后，资格审查人员对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查标准见投标人须知前附表，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格，不得进入评标；合格投标人不足3家的，不得评标。

1.3不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查依据；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

1.4资格审查人员依法将资格审查结果提交评标委员会。

2、符合性审查。审查内容包括：投标函签字盖章、响应文件格式、报价等是否符合谈判文件要求。

3、技术性审查。审查内容包括：商业信誉、产品功能、专业技术能力等是否符合谈判文件要求。

三、谈判

谈判小组所有成员集中与通过审查的每一供应商进行谈判，并给予所有参加谈判供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动服务需求中的技术要求，对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。具体谈判内容由谈判小组根据谈判实际情况确定。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

谈判小组根据评审与谈判情况，评判供应商是否实质性响应谈判文件，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

四、谈判程序

1、谈判由采购人委托的代理机构主持。

1.1、由投标供应商或其推选的代表检查响应性文件的密封情况。

1.2、谈判会议结束后正式进入专家谈判环节，由采购人代表及相关专家库中抽取的谈判小组成员对密封情况完好的响应文件进行初步审查。

1.3、谈判小组将分别与通过初步审查的投标供应商进行技术部分审查，审查因素详见技术部分审查表。

1、4谈判小组确认初步审查及技术要求等方面完全符合要求的投标供应商，并进行下一轮报价。

2、谈判小组与投标供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容进行两轮报价。响应文件递交时的报价为第一轮报价。谈判小组通过对投标人的资质审核、符合性审核等方面进行初步审核，并集中与各投标人分别进行谈判后，决定在规定时间内请投标人在系统中做出下一轮报价。未能通过初步审核的投标人不得进入下一轮报价。谈判小组有权根据现场竞谈情况决定是否再进行下一轮报价。投标人进行系统报价时，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则将按废标处理。提交最后报价的投标人不得少于3家。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经采购人同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

3谈判文件的修正：谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的投标供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

4、谈判结束后，谈判小组根据谈判结果，按照符合采购需求、质量和服务相等、初审及技术审查合格且报价最低的原则以最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人，由谈判小组成员在谈判记录上签字。

5、在谈判过程中，凡遇到谈判文件中无界定或界定不清、前后不一致或对于投标供应商提供的技术方案不能判断是否满足本项目需求的使谈判小组意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由谈判小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为未通过。

6、.成交人的确定：采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交人。

五、响应性文件的初步评审

1、谈判时，经采购人审查符合有关规定的有效的响应性文件，才能提交谈判小组进行评审。

2、初步评审分为资格性审查、符合性审查。资格性审查确定谈判投标供应商是否具备谈判资格；符合性审查确定响应性文件是否对谈判文件的实质性要求作出响应；

3、谈判小组将首先对每份响应性文件进行资格性审查和符合性审查，如果响应性文件没有通过资格性审查和符合性审查，谈判小组将予以拒绝，并且不允许投标供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判。

4、响应性文件有下列情形之一的，其谈判视为没有通过资格性审查：

谈判文件中要求的资格证明文件不全或不符合谈判文件要求的；

响应性文件有下列情形之一的，其谈判视为没有通过符合性审查：

未加盖投标供应商公章及未经法定代表人或者其授权委托人签字或盖章的；

质量没有达到谈判文件要求的；

谈判有效期不足的；

响应性文件附有采购人不能接受的条件的；

以他人的名义谈判、串通谈判、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式谈判的；

谈判报价超过采购人预算的；

不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。

六、响应性文件的详细评审

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式 评审标准 | 响应人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字及盖章 | 符合第六章响应文件格式要求 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章响应文件格式要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 资格 评审标准 | 企业营业执照 | 具备独立法人资格，具有有效的营业执照 |
|  |  | 专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）； |
|  |  | 财务审计报告 | 供应商应具有良好的商业信誉和和健全的财务会计制度(提供近一年的财务审计报告，企业注册不足三年的以注册时间为准） |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依法缴纳税收（提供近期任意连续三个月完税证明或缴税凭证）和社会保障资金（提供近期任意连续三个月的社保缴纳凭证或社保缴费记录)； |
|  |  | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录 | 投标人书面承诺 |
|  |  | 信用查询 | 1.“信用中国”查询截图； 2.“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为记录名单截图； |
| 3 | 响 应 性 评 审 | 工期 | 符合谈判文件要求 |
|  |  | 质量 | 符合谈判文件要求 |
|  |  | 质保期 | 符合谈判文件要求 |
|  |  | 技术参数 | 符合谈判文件要求 |
|  |  | 售后服务承诺 | 符合谈判文件要求 |
|  |  | 服务方案及服务计划 | 符合谈判文件要求 |
|  |  | 报价 | 不高于采购预算价 |

七、最后报价

谈判结束后，谈判小组组织所有实质性响应的供应商提交最后报价，最后报价是响应文件的有效组成部分。

八、确定成交供应商

谈判小组应当从质量和服务均能满足文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。采购人代表从成交候选人中，根据质量和服务均能满足文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商；采购人代表未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评标报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

九、投标人有下列情况之一的，投标无效：

1、不具备谈判文件中规定资格条件的；

2、采取不正当手段谋取成交的；

3、响应文件没有对谈判文件做出实质性响应的。

十、有下列情况之一的，宣布本项目废标：

（一）因情况变化，不再符合规定的谈判方式适用情形的；
　　（二）出现影响谈判公正的违法、违规行为的；
    （三）符合谈判要求的投标人或者报价未超过招标预算的投标人不足3家的。

（四）投标人相互串通投标或者与采购人串通投标，向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人以任何方式干扰、影响评标工作的。

有下列情形之一的，属于（或视为）投标人相互串通投标：

1、不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制, 不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子响应文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的视为“不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制”，认定为围标串标；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子响应文件的除外）视为：“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜” 认定为围标串标；

3、不同投标人的法定代表人为同一人；

4、不同投标人的响应文件载明的项目组管理成员为同一人；

5、不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的视为“不同投标人的响应文件异常一致”认定为围标串标；

6、不同投标人的响应文件相互混装；

7、采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他投标人;

8、采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

9、采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

10、采购人授意投标人撤换、修改响应文件；

11、采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

12、采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为

G  成交结果公告签订合同

一、成交结果公布

成交供应商确定后，将在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《唐河县公共资源交易中心》上发布成交公告。

二、发出成交通知书

1、根据成交结果向成交供应商发出《成交通知书》。

2、《成交通知书》是签订政府服务合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

三、签订政府服务合同

1、成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后30日内签订政府服务合同，逾期无故不签订的，按《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关规定处理。在签订合同之前需与采购人自行商定是否缴纳履约保证金，以保证供应商能按承诺供货期完成供货；如缴纳履约保证金，供货后无逾期问题，履约保证金7个工作日内退回。

2、谈判文件、响应文件、供应商在谈判过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

H   注意事项

一、供应商必须由法定代表人或授权代表参加谈判，随时接受谈判小组的询问、质疑，并按照谈判小组的要求书面答复。

二、谈判小组成员及有关的工作人员不向未成交方解释原因，不退还响应文件。

三、供应商自行承担参加谈判服务的全部费用。

四、本谈判文件最终解释权归采购人所有。

第四部分  合同主要条款及格式（供参考）

# 最终以采购人确定为准

甲方：

乙方：

1、 货物名称、规格型号、数量、货款：

| 序号 | 产品或项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 合计 | 合同总价：人民币金额（大写）： |  |
| 备注：应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、 调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用，即：货物到达交货地点前所发生的一切费用及售后服务费。 |

2、 质量标准和要求

（1）乙方所供的设备（仪器）、材料必须是全新产品；所供仪器设备的品牌、质量、规格、性能必须与乙方投标文件中承诺的标准相一致，严禁使用贴牌、冒牌产品。因产品自身隐蔽性缺陷而导致的人身伤害及财产损失责任均由乙方负责。

（2）乙方保证其所供产品的知识产权为其所有或从第三方合法取得，由此而产生的纠纷由乙方承担全部责任和损失。因此给甲方造成损失的，应承担相应赔偿责任。

（3）质量保证期为验收合格之日起 	个月。质保期内，一切费用免费（人为损坏的除外）；质保期外，需方只承担所更换的零备件费用，其它费用免费。

- 乙方所供的设备（仪器）需与甲方的信息化系统相兼容。

3、包装

所供设备须用坚固木箱或纸箱包装，适合陆运，有良好防潮，防震措施。由于包装不当而引起的   货物损坏、生锈、损失，责任应由乙方承担。

4、交货及安装时间和地点：

（1）自本合同生效之日起 	 个日历天内，乙方将所供货物运送到甲方指定现场并安装完成。

如甲方自合同签订日起没有再次确认交货日期，则交货期以双方合同约定的期限为准。

（2）交货地点：唐河县人民政府机关事务管理局局指定安装地点。

5、验收

（1）验收方式：由甲乙双方相关技术人员共同参加，进行设备到货的开箱验收和项目最终验收。

（2）开箱验收：设备到货后，由甲乙双方共同进行设备开箱验收。在开箱验收中，如果发现产品   的品种、型号、规格、数量或质量不符合要求，在妥当保管的同时，书面通知乙方提出异议，乙方在   接到甲方书面异议后，应在 10 天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 由此所发生的一切费用由乙方承担。

（3）验收标准：按供货产品技术参数和甲方招标文件要求、乙方投标文件相关技术参数进行验收。

6、售后服务：参照招标文件、乙方投标文件相关内容制定。

- 付款方式：由甲乙双方协商确定

8、保证

（1）乙方保证所提供的货物及服务应满足投标文件、招标文件的要求。如不能满足，则视为违约。

（2）乙方保证所提供的货物及服务与本公司参加本次投标时的投标文件中所承诺的一致。如不一致，   则视为违约。

（3）乙方应保证货物在正确使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，如不符合，甲方可提出异议和处理意见直至免费更换或退货，并承担由此给甲方造成的一切损失。

9、违约责任

（1）如设备未能按时供货，每延期 1 天乙方需向甲方支付违约金 	元，最高不超过合同总额的      %。如设备到货延期超过    天的（不可抗力造成的延期除外），甲方可以单方面解除合同。

（2）如因合同双方的任何一方未履行合同或未完全履行合同，致使另一方遭受损失，除依法可以   免除责任的以外，对造成损失负有责任的一方应赔偿对方的损失。

（3）如合同双方任何一方由于不可抗力原因（即事先不能预见和人力无法抗拒的某种强制力量，   如战争、水灾、火灾、台风、地震、禁运、政府行为及双方认可的其他情况等原因）而不能正常履行合同，则合同可延期履行，延期时间应与事件的持续时间相当，并可根据情况，部分或全部免于承担   违约责任。

（4）项目最终验收时，如设备达不到规定的技术要求，乙方负责在 10 个工作日内更换货物或采取

其它措施，使其达到甲方验收标准。因此产生的一切费用由乙方承担。如超过 10 个工作日（从首次验收计时）仍未达到甲方验收标准，甲方可以单方面解除合同，由此造成的损失由乙方负责承担。

10、纠纷解决

凡与本合同有关的和执行本合同发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，   双方可提请南阳市仲裁委员会裁决。

11、合同附件

本招标文件、在招标过程中的书面答疑、中标通知书、乙方投标文件，以及在开标、评标过程中投标方所作出的书面解释、书面承诺等均作为本合同的有效附件，与合同同时产生法律效力（其法律效力按上述排列顺序，在前优先）。当上述附件与合同内容发生冲突时，以合同为准。

12、本合同一式六份，甲、乙双方各三份。经双方代表签字盖章后生效。

13、未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)	乙方(公章)：

代表人签名：	代表人签名：

联系方式：	联系方式：

地	址：	地	址：

开户银行：	开户银行：

账	号：	账	号：

签订时间：	签订时间：

# 第五部分    采购需求

唐河县公共机构能耗检测平台采购项目

一、项目建设目标

（一）公共机构能耗管理现状

目前，我国是世界上第二大能源生产国和消费国，统计显示，我国建筑能耗约占全国总能耗的28%，公共机构建筑使用过程中存在着能耗密度高、能源浪费现象较为普遍，存在较大的节能空间，公共机构节能工作势在必行。

目前，公共机构的能源消耗管理存在以下几方面的问题：

（1）繁多复杂的办公建筑，由于未安装相应的智能计量仪表，能耗分类、分项不清，能耗统计信息不准确、不全面；

（2）主要用能设备能耗数据汇总体系不健全；统计、拆分算法不够合理、完善，例如中央空调系统能效数据无法直观查看，给节能管理工作带来不便；

（3）缺乏能耗数据的分析和诊断工具，缺失信息化通讯技术手段，不能及时、准确地发现不合理的用能问题；

（4）能耗数据汇总工作复杂，且极易出错，单靠人工的分析处理更为困难；

（5）常年使用的数据没有信息化存表，无法分时段的进行对比分析，没有积累起可用于分析和查询的能耗数据库。

建设能耗监测平台，可以及时准确地掌握公共机构建筑能源的分类、分项消耗情况，使公共机构节能管理与节能改造工作更具针对性。同时，国务院发布《公共机构节能条例》，住房和城乡建设部建科[2008]114号文（2008-06-24）《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》实施，对于能耗监测系统作了具体规范。《公共机构节约能源资源“十三五”规划》也对公共机构能耗监测系统的建设提出了明确的建设目标。

（二）项目建设目标

1、建设唐河县公共机构能耗监测平台中心机房及演示会议系统。该中心机房承载整个唐河县所属公共机构在线能耗数据的上传、分析及汇总，并将唐河县公共机构实时能耗情况上传至南阳市公共机构能耗监测中心。（注：各投标人应充分考虑实现能耗数据对接上传所有的技术应用和软件调试工作，一切因数据对接上传所产生的工作或费用均包含在软件报价中，招标人不再额外支出数据对接上传费用）

2、按照国家标准及相关技术导则要求，将唐河县便民服务中心4号楼的电、水能耗进行分类、分层、分户计量。并对能源消耗状况进行实时监测，发现用能异常等现象及时报警，帮助办公楼节能管理人员及时掌握各个驻楼单位能源消耗状态，杜绝浪费。

3、落实国家节能减排政策，使唐河县便民服务中心4号楼满足《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》的规定，争创“节能型示范单位”。

二、采购货物清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗监测平台 系统软件 | 1 | 套 | 功能要求详见招标文件系统功能要求； |
| 2 | 系统防火墙 | 1 | 台 | 1、国内知名品牌； 2、防范能力：防范DoS/DDoS攻击（如CC、SYN flood、DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood等）、ARP欺骗攻击、TCP报文标志位不合法攻击、Large ICMP报文攻击、地址扫描攻击和端口扫描攻击等多种恶意攻击，同时支持黑名单、MAC绑定、内容过滤等功能； 3、管理方式：支持命令行、WEB方式、SNMP、等配置和管理方式，具备完备的诊断、告警、测试等功能。 |
| 3 | 二层百兆交换机 | 1 | 台 | 1、应用层级：二层； 2、传输速率：10/100Mbps； 3、交换方式：存储-转发；背板带宽：≥32Gbps； 4、包转发率：9.6Mpps；端口数量：28； 5、端口描述：24个10/100Base-TX端口，2个1000Base-X SFP端口，2个千兆Combo口（10/100/1000Base-T或100/1000Base-X； 6、传输模式：全双工/半双工自适应； 7、电源电压：AC 100-240V。 |
| 4 | 监视器 | 1 | 台 | 1、功能要求：作为中心机房服务器的就地显示； 2、类型要求：液晶显示器，LED背光，可调节支架，静态对比度1000:1以上； 3、尺寸要求：不小于21.5英寸。 |
| 5 | 数据服务器 | 1 | 台 | 1、功能要求：国际知名品牌，标准1U机架式服务器，用于储存数据采集器收集的能耗数据，运行数据库软件； 2、CPU性能：不低于Intel 至强 E-2124 3.3GHz， 8MB缓存； 3、内存性能：不低于DDR42666MT/s8GB； 4、硬盘性能：1TB 7.2K RPM SATA硬盘，支持热插拔，PERC H330集成RAID控制器； 5、电源性能：250W热插拔冗余PSU电源； 6、I/O接口：VGA显示、声音、1个USB2.0、2个USB3.0、1000Mbps网口； 7、操作系统：预装正版操作系统。 |
| 6 | 接入服务器 | 1 | 台 | 1、功能要求：国际知名品牌，标准1U机架式服务器，用于接入数据采集器收集的能耗数据，运行能耗采集程序； 2、CPU性能：不低于Intel 至强 E-2124 3.3GHz， 8MB缓存； 3、内存性能：不低于DDR42666MT/s8GB； 4、硬盘性能：1TB 7.2K RPM SATA硬盘，支持热插拔，PERC H330集成RAID控制器； 5、电源性能：250W热插拔冗余PSU电源； 6、I/O接口：VGA显示、声音、1个USB2.0、2个USB3.0、1000Mbps网口； 7、操作系统：预装正版操作系统。 |
| 7 | 网站服务器 | 1 | 台 | 1、功能要求：国际知名品牌，标准1U机架式服务器，用于平台网站发布，运行能耗监测软件，对监控系统计算机提供访问服务； 2、CPU性能：不低于Intel 至强 E-2124 3.3GHz， 8MB缓存； 3、内存性能：不低于DDR42666MT/s8GB； 4、硬盘性能：1TB 7.2K RPM SATA硬盘，支持热插拔，PERC H330集成RAID控制器； 5、电源性能：250W热插拔冗余PSU电源； 6、I/O接口：VGA显示、声音、1个USB2.0、2个USB3.0、1000Mbps网口； 7、操作系统：预装正版操作系统。 |
| 8 | 监控计算机 | 1 | 台 | 1、功能要求：商用笔记本电脑，品牌机，配合会议演示系统完成能耗数据的调用，查询，公示等功能； 2、CPU性能：不低于Intel i5 8250U，频率1.6GHz； 3、内存性能：不低于DDR42400MHz 8GB； 4、硬盘性能：不低于256GB SSD固态硬盘； 5、网络通信：支持802.11ac无线协议、蓝牙4.1模块； 6、I/O接口：具备HDMI、耳机、麦克风、RJ45、读卡器等常用接口，至少2个USB3.0与2个USB2.0接口； 7、屏幕尺寸：LED背光，分辨率1920×1080、不低于14英寸； 8、操作系统：预装正版操作系统。 |
| 9 | HDMI线材 | 1 | 根 | 1、功能要求：用于监控计算机与终端显示器的音视频连接，支持4K画质传输； 2、长度要求：1.5m和20m； 3、材质：镀锡铜线芯、铝箔+镀锡铜编织网屏蔽层、镀金接头。 |
| 10 | 服务器机柜 | 1 | 台 | 1、功能要求：用于放置服务器、防火墙、交换机等，保证服务器安全及电磁屏蔽； 2、类型要求：42U标准服务器机柜； 3、符合标准：IEC297-1； 4、材料要求：SPCC优质冷轧钢板，立柱不低于2mm，门板不低于7.5mm，层板及底盘不低于1.2mm；表面防锈磷化、静电喷塑； 5、其他要求：有旋转门锁，弧形高密度六角网孔前门，后平板网门。 |
| 11 | UPS电池及控制器 | 1 | 套 | 1、功能要求：用于数据服务器及监控计算机的在线式备用电源； 2、输出容量：1kVA 4h； 3、输出电压：220×（1±1%）V； 4、输出频率：50×（1±1%）Hz，正弦波； 5、电池组：阀控式铅酸电池； 6、充电时间：满载/半载＜20/7小时。 |
| 12 | 终端显示器 | 1 | 台 | 1、功能要求：用于能耗监测系统及数据的演示、公示； 2、品牌要求：国内知名品牌； 3、屏幕尺寸：不小于98英寸； 4、分辨率：3840×2160，4K超高清； 5、背光源：LED直下式； 6、操作系统：有； 7、内存：运行内存不小于4GB，闪存不小于64GB； 8、扬声器：不少于2个； 9、端口要求：不少于2个USB接口，3个HDMI接口、1个RJ45以太网接口； 10、功率：电源≤550W，待机≤0.5W。 |
| 13 | 智能三相电表 | 9 | 台 | 1、安装方式：嵌入式安装； 2、显示：LCD显示屏； 3、安装尺寸：控制现场改造空间，仪表开孔尺寸不超过90mm*90mm(长*宽）； 4、测量功能：三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、不平衡度监测、31次谐波分析、电流K因子、电流波峰因子； 5、电能计量：可计量正反向有功电能、正反向无功电能、视在电能，有功电能计量精度不低于0.5S级； 6、需量：正向有功/无功/视在实时需量、三相电流实时需量、正向有功/无功/视在最大需量、三相电流最大需量； 7、输入输出：2路DI（内激励）,2路DO,4-20mA可选； 8、事件记录：可记录16个事件，停电不丢失。可记录包括装置断电、开关量输入变位和参数修改等事件，并记录发生日期和时间。时间分辨率为 1ms； 9、定值越限：6组越限参数、分时计费功能； 10、工作电源：电源电压：95～250V AC/DC，47～440Hz；功率消耗：＜2W； 11、频率： 45Hz~65Hz； 12、电能脉冲：脉冲常数：3200imp/kWh，3200imp/kvarh；脉冲宽度：80ms±20ms； 13、通信接口：具有不小于1路RS-485，二线方式； 14、通信速率：1200、2400、4800、9600、19200、38400 bit/s；MODBUS RTU协议； |
| 14 | 电流互感器 | 27 | 台 | 1、功能：测量回路电流将一次侧高电流按比例转换成二次侧低电流，便于电表进行计量； 2、使用场所：户内； 3、额定电压：660V 以下； 4、精度：0.5级； 5、额定输入：100A-3000A； 6、额定输出：5A； 7、工作频率：50/60Hz； 8、环境温度：-30℃-+75℃，最高耐温120℃； 9、安装方式：卡扣开合式； 10、符合标准：国标GB1208-2006 |
| 15 | 管段式远传水表 | 1 | 台 | 1、计量功能：应具有监测瞬时和累计流量的功能； 2、管径：DN25； 3、通讯接口：可视性数据远传，采用RS485通讯接口，modbus或CJ/T188-2004行业通用标准协议； 4、精度等级：不低于2级； 5、防护等级：不低于IP68。 |
| 16 | 超声波流量计 | 2 | 台 | 1、功能：用于测量自来水管道流量，进行计量并远程输出； 2、安装方式：传感器外夹式； 3、流速范围：0～±5m/s； 4、准确度：测量值的±1.0%、重复性0.2%； 5、测量管径范围：25~600mm； 6、电源输入：10～36VDC或10～24VAC，电流≤1A； 7、通讯接口：RS-485； 8、输出信号：4-20mA，OCT脉冲输出； 9、就地显示：20×2点阵字符，背光液晶显示； 10、就地输入：4×4轻触按键； 11、防护等级：变送器IP65、传感器IP68； 12、变送器安装环境温度：-10℃～50℃。 |
| 17 | 数据采集器 | 1 | 台 | 1、功能要求：数据采集器必须满足《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》对数据采集器的要求； 2、★采集接口：数据采集器至少包含5个接口,其中至少具备4个可独立配置采集接口(采集接口应为RS485接口，至少具备1个RS232接口)，至少具备1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护； 3、★数据采集设备管理软件：数据采集设备管理软件可基于C/S架构，须提供软件产品登记证书与主要配置界面截图，并加盖原厂商公章； 4、采集通信速率：最大速率9600bps； 5、采集通信协议：支持DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008(MODBUS)，每个接口独立可配置； 6、支持计量设备数量：不低于128台； 7、★网络通讯接口：1路独立10/100M Base-T接口，1路4G无线网络接口； 8、采集周期：根据数据中心命令或主动定时采集，采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置； 9、数据处理方式：解析协议； 10、远传周期：根据采集周期实时远传； 11、支持数据服务器数量：不少于5个数据中心(服务器)的并发数据； 12、配置/维护接口：具备本地配置和管理功能，并配备远程管理维护，可查询和配置数据采集器和现场各类计量表计，并可生成配置文件； 13、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析； 14、功率要求：整体功率不大于10W； 15、存储：不小于512MB专用存储空间，支持30天以上的能耗数据存储； |
| 18 | 定制仪表箱 | 3 | 台 | 1、功能要求：用于安装数据采集器及超声波流量计； 2、尺寸要求：400*600*200mm； 3、材质要求：冷轧钢板1.2mm； 4、表面防腐：采用喷塑处理； 5、其他要求：正面双开门，带锁。 |
| 19 | 定制仪表箱 | 7 | 台 | 1、功能要求：用于安装嵌入式智能三相电表； 2、尺寸要求：400*300*200mm； 3、材质要求：冷轧钢板1.2mm； 4、表面防腐：采用喷塑处理； 5、其他要求：正面全开门，带锁。 |
| 20 | 专用通讯电缆 | 400 | 米 | 类型：PTK-6XV1830，符合国标要求。 |
| 21 | 电压信号线 | 400 | 米 | 类型：BVR 1.5㎜²，符合国标要求。 |
| 22 | 电流信号线 | 600 | 米 | 类型：BVR 2.5㎜²，符合国标要求。 |
| 23 | 电源线 | 100 | 米 | 类型：RVV2×1.5㎜²，符合国标要求。 |
| 24 | 网线 | 300 | 米 | 类型：CAT-6，符合国标要求。 |
| 25 | 辅材 | 1 | 批 | 要求：国标。 |

注：1、本次采购包含以上设备完成系统功能所必须的安装、调试与集成。

2、投标人在满足本采购文件技术要求和用户需求的前提下可投任何同档次及符合国家质量标准和本采购文件规定的全新货物。

三、项目软件及系统技术要求

（一）、项目设计及建设依据

1、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统相关导则》

2、《中华人民共和国国家计量检定规程》[JJG225-2001]

3、《中华人民共和国行政区划代码》[GB/T 2260]

4、《多功能电表通信规约》[DL/T 645-1997]

5、《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》 [GB/T 17168-1998]

6、《电磁兼容试验和测量技术》 [GB/T 17626-1998 ]

7、《电子远传水表》[CJ/T 224-2006]。

8、《安装工程质量检验评定手册》

9、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》[GB50168-2006]

10、《电气设备抗干扰特性》[GB4890]

11、《电气设备雷击保护导则》[GB7450]

12、《中华人民共和国安全防范工程技术规范》[GB50348—2004]

13、《计算机软件开发规范》[GB 8566-88]

14、《计算机软件文档编制规范》[GB 8567-2006]

15、《计算机软件可靠性和可维护性管理》[GB/T 1394-93]

16、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》[GB 17859-1999]

17、《信息技术安全技术信息技术安全性评估准则》[GB/T 18336-2001]

18、《信息技术开放系统互连开放系统安全框架》[GB/T18794.7-2003]

19、《质量管理体系要求》[GB/T 19001-2008]

20、《公共机构能源资源计量器具配置和管理要求》[GB/T 29149-2012]

（二）、功能要求

1、用能状态监测

可直观显示用能数据及电类占比情况；实时数据查询；快捷方式查询；自定义查询（可指定任意时间段、指定单独计量设备或用能区域）；展示方式具备柱状图、曲线图等数据图形显示功能；支持多种查询方式（包括总能耗、分类能耗、分项能耗、人均能耗、单位面积能耗，通过授权可对建筑及单位名称、区域人数、建筑面积等参数进行修改）；可查看指定时间段内详细数据资料，支持数据灵活导出；

2.设备故障报警及检索

能够通过系统画面实时显示故障设备的当前故障状态以及设备的历史故障检索。

3、建筑、区域和机构单位的用能分布及数据对比

主要显示指定建筑间、或区域、机构单位间某类型能耗的分布及数据对比情况；包括单位用量对比、标杆建筑对比、标杆区域、同期对比（本日与昨日对比、本月与上月对比、本年同往年、支持任意时间段对比）等等。图形显示方式自由切换。并可显示建筑群下对应建筑能耗分布情况；显示对应建筑区域能耗分布情况。

4、单位能耗量排序

为用户提供了快捷查看系统分项数据的用能情况，并且列出具体的耗能值。选择的范围是某一时期内分项数据的排序，并且可以选择一定的排序方式查看排名。包括对建筑、区域、机构单位、重点用能设备耗能情况进行统计排名；支持自定义时间查询、快速查询；可按总能耗、单位面积能耗、人均能耗排名；支持报表数据导出。

5、用能成本分析

系统应具有成本核算功能，能够方便的核算和对比各个时段的各单位用电成本并形成独立的分析文件；

6、数据导出

用户可根据需要，对需要导出的数据进行灵活处理。对建筑、区域、设备能耗的消耗情况进行统计排名；支持按总能耗、人均能耗、面积能耗排名，支持数据导出。

7、综合报表

数据报表是反映各监测建筑、各行政区域、不同类型建筑的监测状况和分类分项能耗状况的统计表格和分析说明文字。

统计展示建筑、区域各分类耗能任意时间段内的能耗情况（年、月、日）；统计各设备任意时间（年、月、日）段耗能情况。支持总能耗、面积能耗、人均能耗展示；支持数据导出。

8、账单查询

系统能够按月查询单位分类能耗（水、电、暖）的账单。

9、单位用车能耗管理

对机构单位用车油耗进行管理，能耗数据可手工填报。

10、能耗超标报警

通过监测统计能耗数据，对超过能耗标准值（由节能办人员手工设定）的单位或重点用能设备进行报警提醒。

11、专家诊断

对指定时间段内建筑、区域、设备的耗能情况进行统计；将监测数据及节能量转换为标煤对标及碳排放量进行显示，并具有碳排放核算和链接碳交易管理门户网站功能。通过能耗分析软件对指定时间段内的数据进行分析诊断。

12、人工导入

主要是针对没有远传通讯功能的设备手工录入能耗信息，如车辆用油消耗等。

（三）系统性能要求

1、软件系统为跨平台系统，具有系统自身诊断和管理功能且能及时报警，技术上支持RIA(富客户端技术)，html5+css3,Ajax等先进的web开发技术，采用B/S架构，用户可以通过IE、Firefox、Safari等主流浏览器软件访问浏览数据。（便于系统管理和领导远程查看或科研机构远程获得数据使用）。

2、提供后台管理界面，可让管理员调整编辑用户、角色、权限等配置信息。

3、提供上报接口，可将能耗数据按照标准能耗模型上报至省级公共机构能耗监测数据中心。

4、投标人应考虑对数据库操作的封装，提供统一的数据库操作接口，避免由于数据库操作方式不一致造成系统性能或数据传输的稳定性、安全性下降。就具体的实现方式，以及如何在项目实施过程中确保此要求实现的具体措施在投标文件作出详细描述。

5、提供完整合法的服务器系统集成，使用的操作系统、数据库等产品不应引入版权纠纷风险。

（四）系统组成要求

本系统实现能耗的分类计量，实现电能分层、分户计量，并向上一级能耗监测系统数据中心上传数据。系统由监测中心、主干通信网络、现场监测网络、各种智能计量装置、数据采集器等组成。

1、监测中心

监测中心由数据服务器等硬件设备及软件系统构成。投标人应根据各自系统组成的特点，合理配置相应硬件设备；软件系统应采用软件制造商正式发布的较新版本的中文版本。

2、主干通信网络

建筑物本身的局域网已经覆盖到了整栋大楼，因此能耗监测平台的主干通信网络采用建筑物内部局域网。如需要从外部进行查询，网络服务器需要设置公网IP地址。

3、现场监测网络、各种智能计量装置、数据采集器等设备。

此类设备由投标人根据各自技术方案进行配置，用电计量设备必须采用有线方式通信，每一种设备间的数据传输必须采用国家和国际标准通信协议。

（五）、数据对接上传要求

系统应满足《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收和运行管理规范》相关要求，能够将数据汇总上传至南阳市公共机构能耗监测中心平台（如与中心对接发生相关费用，该费用由投标人自行承担）；

（六）、项目施工要求

1、施工工期要求：合同签订后20日历天。

2、施工过程不得影响办公区内工作秩序，停电施工需在非工作时间内进行。

3、施工单位应严格遵守《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《安装工程质量检验评定手册》及甲方安全文明施工的相关规定。

4、施工过程中因施工方自身原因所造成的人身伤害及财产损失，由施工方承担全部责任。

四、售后服务要求

1、质保期：1年，终身维修。

2、中标人应在接到用户故障报告后2小时内作出响应，24小时内排除故障，否则应提供备用设备。提供完善的技术培训，由技术人员保障本项目的实施和运行。

# 第六部分    响应文件格式

封面格式

（项目名称）

响 应 文 件

（项目编号：）

投标单位名称： (电子签章)

法定代表人或授权代表：（电子签章）

日        期：

目   录

一、投标函

二、投标报价一览表

三、法定代表人身份证明书

四、授权委托书

五、技术规格和商务条款偏差表

六、 质量承诺、服务承诺及优惠条款

七、 投标人须知前附表规定的其他资料

一、投标函

采购人全称：

（投标单位全称）授权 	（委托代理人姓名、职务）为本项目委托代理人，参加贵方组织的 	（采购编号）招标项目名称为           项目招标的有关活动，并对相关货物进行投标。为此承诺如下：

一、投标货物的总报价为人民币（大写） 	元，（小写） 	元。

二、如我方的响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。三、我方声明，我单位递交的响应文件中所提供全部资料均符合谈判文件的要求，合法、真实、有效，并且在以后实施中承担由于与此不符而引起的一切责任。

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

五、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

六、本项目投标有效期从投标截止之日起60日历天。

七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照谈判文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照谈判文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担,给采购人造成损失的，由我司赔偿采购人相关的损失。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

联系人：    	电话：

传真：	   电子邮箱：

地址：	   邮政编码：

投标单位（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期：年月日

二、投标报价一览表

2.1投标价格汇总表

[货币单位：（人民币）元]

| 序号 | 系统名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 4 | 总价 |  |  |

注：1.此表的总价是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即投标总价。

2.单价和总价不符时，以单价为准并修正总价。

3.对于未在此表列出的费用，供应商根据自身实际情况列明填报，此表总价应与投标函及投标函附录中的投标总报价相等。

4.如果不提供详细投标报价汇总表将视为没有实质性响应谈判文件。

供 应 商：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

年        月        日

2.2投标报价明细表

供应商可以参考下列报价明细表样式，格式自拟，编写投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术文件费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试、检验费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 至最终目的地的运费和保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 人民币（大写）： 元 RMB¥： 元 |

注：1.此表的总价是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即投标总价。

2.单价和总价不符时，以单价为准并修正总价。

3.对于未在此表列出的费用，供应商根据自身实际情况列明填报，此表总价应与投标函及投标函附录中的投标总报价相等。

4.如果不提供详细投标报价汇总表将视为没有实质性响应谈判文件。

供 应 商：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

年        月        日

三、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成 立 时 间 ： 年 月 日

经营期限：

姓 名 ：    性 别 ：

年 龄 ：    职 务 ： 系（ 投 标 人 名 称 ） 的 法 定 代 表 人 。

特此证明。

投标人名称：           （电子签章）

法定代表人：    （法人电子签章）

年月日

四、授权委托书

致：（采购人）

本授权书声明：我 	（法人代表姓名）是 	公司法人代表，现代表本公司授权 	（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加 	项目投标事宜，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

投标单位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

日	期：	年	月	日

五、技术规格和商务条款偏差表

严格按照谈判文件第五部分《采购需求》对设备的主要技术参数、性能指标进行描述，并标出所有项目的响应情况。可根据实际情况设计表格进行描述。必要时可增加文字描述。

| 序号 | 货物名称或条款号 | 技术参数及要求 | 对招标书偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标书 | 投标书 |  |  |  |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务条款1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务条款2 |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |

说明：供应商必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标。所有的技术参数只允许正偏离或无偏离，负偏离可能导致废标。

供 应 商：                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （电子签章）

年        月        日

注：1、不填写此表，视为未有实质性响应标书。

2、投标人可根据设备特点增加项目。

六、质量承诺、服务承诺及优惠条款

（格式自拟）

七、投标人须知前附表规定的其他资料

（一）竞争性谈判文件规定的承诺书

（二）本竞争性谈判文件中要求的资料的复印件

（三）资格审查资料

（四）投标人认为有必要的其他资料

备注：投标人应当仔细核对竞争性谈判文件中有关废标条款和评标标准，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合竞争性谈判文件规定，并为评标提供充分依据。如果投标人未能提供相关证明文件，将有可能导致废标。

# Text boxes

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描（正、反面）